СВОДНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы Госкомприроды РСФСР по рассмотрению доработанного проекта строительства Катунской ГЭС с контррегулятором Чемальской ГЭС в соответствии с замечаниями ГЭК Госплана РСФСР

" 4 " июля I989г.

Экспертная комиссия, утвержденная Государственным комитетом РСФСР по охране природы 24 мая 1989 г. в составе: председателя - чл. Совета ГЭЭ, академика Хачатурова Т.С, заместителей председателя - чл. Совета ГЭЭ, д.г.н. Глазовского Н.Ф., д.г.н. Прохорова Б.Б., ученых секретарей: вед. инж. Косенко В.Л., инж. Шохиной О.А., и членов комиссии: чл. Совета ГЭЭ, чл.-корр. АН СССР Павлова Д.С, д.г.н. Дьяконова К.Н., д.г.н. Звонковой Т.В., д.г.н. Касимова Н.С., д.г.н. Кренке А.Н., д.г.н. Ревякина В.С, д.б.н. Тюрюканова А.Н., к.б.н. Алексеева С.С, к.и.н. Дьяконовой В.П., к.г.н. Злотина Р.И., к.г.н. Корнилова Б.А., к.г.н. Огуреевой Г.Н., к.и.н. Погожевой А.П., к.х.н. Прокофьева А.К., к.г.н. Самойловой Г.С, к.х.н. Сторожук Н.Г., к.и.н. Шатиновой Н.И., врача Выборновой М.С., инж. Медведевой В.Г., филолога Са-мыкова В.Т. рассмотрела доработанную институтом "Гидропроект" в 1988-1989 гг. третью редакцию проекта Катунской ГЭС с контррегулятором (Чемальская ГЭС) в Алтайском крае, дополненную с учетом замечаний Госплана РСФСР.

На рассмотрение представлены следующие материалы проекта: Раздел I. Общая пояснительная записка (1989 г.) Раздел II. Природные условия

Книга I. Топографическое обоснование (1986 г.)

Книга II. Климат и гидрология (1989 г.)

I) Распоряжением от 27.06.89 г. № 11-2/19-89 включены дополнительно в состав экспертной комиссии д.ф.н. Каташ С.С, к.г.н.Маринин . А.М. к.г.н.Модина Т.Д.. к.и.н.Пустогачев Я.А., к.и.н.Шарабура Г.Д., инженер Трунов Н.И.( см.особое мнение).

Книга III Инженерно-геологические условия (1989 г.) Раздел III Водное хозяйство

Приложение I Влияние Катунского водохранилища на водный

режим верхней Оби Раздел V1 Водохранилища (1989 г.) Раздел XII Охрана окружающей среды, т.XII (1989 г.) ПЕРЕЧЕНЬ выполненных доработок проекта Катунской ГЭС с контррегулятором по замечаниям экспертиз СО АН СССР и Госплана РСФСР (1988 г.)

Кроме того, экспертной комиссией были рассмотрены и учтены справки и дополнительные материалы, выполненные проектной организацией в процессе экспертизы, а также материалы, дополнительно направленные в Госкомприроду РСФСР.

I. История вопроса

Створ плотины Катунского гидроузла расположен в 1,5 км выше с.Еланда. Здесь р.Катунь пересекает отрог Семинского хребта, образуя на длине около 800 м сравнительно узкое ассиметричное ущелье, имеющее крутой правый берег и небольшую террасу на левом берегу. Выше и ниже этого участка долина реки резко расширяется. Учитывая благоприятные топографические условия, первые предложения о строительстве высокой плотины в этом створе были сделаны Ленинградским отделением института Гидроэлектропроекта при разработке в 1932-1934 гг. схемы использования р.Катуни для целей гидроэнергетики.

Створ плотины Чемальской ГЭС расположен примерно в 200 метрах выше устья р.Чемал. Этот створ был обоснован в "Схеме использования энергетических ресурсов реки Катуни", разработанной институтом Гидропроект в 1963 г.

Указанные створы одобрены ГЭК Госплана СССР и утверждены актом выбора площадок для строительства Катунской ГЭС с контррегулятором.

Основные параметры Катунской (Еландинской) ГЭС и Чемальской ГЭС были установлены в Схеме использования р.Катуни, разработанной Гидропроектом еще в 1963 г. и утвержденной Государственным производственным комитетом по энергетике и электрификации СССР.

В 1979 году и в 1980 году институтом Гидропроект разработаны технико-экономические обоснования соответственно Катунской (Еландинской) и Чемальской ГЭС.

Технико-экономические обоснования Катунской ГЭС и ее контррегулятора Чемальской ГЭС были утверждены приказами Минэнерго СССР соответственно № ЗОПС от 29.02.80 и № 22ПСДСП от 25.01.85. В 1983 году, до утверждения проекта, по согласованию с Госпланом СССР были начаты подготовительные работы.

При утверждении ТЭО по согласованию с ГЭК Госплана СССР приняты следующие основные показатели гидроэлектростанций:

|  | Катунская ГЭС | Чемальская ГЭС |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность ГЭС (МВт) | 1048 | 300 |
| Средняя многолетняя выработка электроэнергии (млрд.кВт.ч.) | 5,4 | 1,6 |
| Отметка нормального подпорного уровня (м) | 610 | 441,0 |
| Расчетная стоимость строительства (млн.руб) | (в ценах 1969г.) 533,4 | (в ценах 1984г.) 110,0 |
| в том числе: раздел "А" раздел "Б" | 483,4 50 | 110,0 |

Проект Катунской ГЭС с контррегулятором выполнен по заданию Минэнерго СССР от 19.08.80.

В соответствии с заданием в проекте намечалось уточнить  величину установленной мощности, выработку электроэнергии и расчетную стоимость. Уточнение отметок НПУ для обоих гидроузлов в проекте не производилось, поскольку, во-первых, этому вопросу было уделено много внимания в технико-экономических обоснованиях и при их рассмотрениях ГЭК Госплана СССР, а во-вторых, любые

изменения принятых и утвержденных отметок НПУ повлекли бы за собой необходимость пересмотра схем использования Катуни и Оби.

По мнению института Гидропроект величину установленной мощности Катунской ГЭС целесообразно принять равной 1600 МВт, при этом средняя многолетняя выработка электроэнергии достигнет величины 6,1 млрд.кВт.ч, а установленную мощность и среднюю многолетнюю выработку для Чемальской ГЭС оставить принятыми ранее. Гарантированная мощность Катунской ГЭС составит 360 МВт, Чемальской ГЭС - ПО МВт.

15-16 октября 1986 года на Алтае прошла научно-практическая конференция "Географические проблемы бассейна Катуни в связи с энергетическим освоением", в Рекомендациях которой было высказано множество замечаний по проекту. По результатам этой конференции I декабря 1986 года "Правда" опубликовала статью "0 "дешевых" киловаттах реки Катунь", в которой высказывалось сомнение в экологической безопасности и целесообразности проекта, и общественность узнала о планируемом гигантском строительстве в одном из красивейших регионов страны.

В правительственные органы и средства массовой информации хлынул поток писем, телеграмм,звонков, в которых выражалось удивление, сомнение, протест по поводу намечаемого строительства Катунской и Чемальской ГЭС. Десятки тысяч подписей протеста было отправлено в Москву. В разных городах и селах страны прошли митинги, собрания, тематические вечера, научные семинары, посвященные Катунской проблеме, с требованием проведения серьезнейшей экологической экспертизы, как государственной, так и общественной. Были проведены конференции в Новосибирском Академгородке, встреча-семинар по проблемам охраны природы Горного Алтая (Бийск, 12-13 апреля 1987 года). Итоговым событием начала общественного экологического движения в защиту Катуни против проекта крупных ГЭС в Горном Алтае явился тематический вечер "Проблемы Горного Алтая", проведенный 7 мая 1987 года в Доме Ученых в Москве.

В 1987 году Минэнерго СССР представило в Совет Министров РСФСР проект строительства Катунской ГЭС с контррегулятором (Чемальская ГЭС) на согласование. Совет Министров РСФСР поручением от 30.04.87 г. передал проект в Госстрой РСФСР на экспертизу,

который, с учетом мнения Минводхоза РСФСР, Минздрава РСФСР, СО АН СССР, а также СОПС'а при Госплане СССР, Центрального Совета ВООП, Российского республиканского Совета по туризму и экскурсиям, института Археологии АН СССР и ряда других организаций, пришел к следующему выводу (письмо от 30.07.87 № C-II64/16 в адрес Совета Министров РСФСР):

"В результате рассмотрения установлено, что строительство указанных гидроэлектростанций приведет к значительным нарушениям природного комплекса долины р.Катунь, представляющей уникальную ценность в природном, историко-археологическом и рекреационном отношении".

"Учитывая изложенное, а также историческую, экологическую и рекреационную ценность долины р.Катунь, Госстрой РСФСР считает недопустимым реализацию Схемы использования гидроэнергетических ресурсов этой реки, разработанной институтом "Гидропроект". Осуществление проекта приведет к невосполнимым экологическим потерям, в связи с чем целесообразно не производить строительно-монтажные работы на основных сооружениях Катунской ГЭС. Вопрос о необходимости указанного строительства должен быть рассмотрен ГЭК'ом Госплана РСФСР после завершения всех научно-исследовательских работ, предусмотренных постановлением Президиума Сибирского отделения АН СССР от 03.07.87 г. № 393".

Итоги всех экспертиз были рассмотрены в сентябре 1987 г. на совещаниях у заместителя Председателя Госплана СССР т.Лалаянца А.Ж. и первого заместителя Председателя Госплана РСФСР т.Машьяно-ва Н.П., где было подтверждено, что "принципиальных возражений против строительства Катунской и Чемальской ГЭС не имеется" и сформулированы основные требования по дополнению проекта. Дополненный проект в декабре 1987 г. Минэнерго СССР направило на согласование в Совет Министров РСФСР.

Совет Министров РСФСР (ПСМ РСФСР № 14767-54-4 от 18.12.87г.) поручил Госплану РСФСР и Госстрою РСФСР провести экспертизу этого проекта, со следующими показателями гидроэлектростанций:

|  | Катунская гэс | Чемальская ГЭС |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность ГЭС (МВт) | 1600 | 300 |
| Средняя многолетняя выработка электроэнергии (млрд.кВт.ч.) | 5,96 | 1,56 |
| Отметка нормального подпорного уровня (м) | 610 | 441 |
| Общая сметная стоимость строительства (млн.руб.) | 1073,6 | 114,9 |
| в том числе относится на энергетику (млн.руб.) | 641,7 | 114,4 |

Итоги этой большой комплексной экспертизы, проходившей в первой половине 1988 года, подведены в Сводном заключении подкомиссии от 3.05.88 г. и решении ГЭК Госплана РСФСР от 17.05.88г. № 28-2/1004-88.

В экспертной подкомиссии ГЭК'а подавляющее большинство экспертов, а также большинство экспертных групп высказали свое негативное отношение к проекту или к его идее. Ниже приводятся мнения различных групп.

Мнение VIII группы "Обоснование параметров и экономической эффективности гидроузла и роль Катунской ГЭС в энергосистеме" (ниже - цитирование пунктов Сводного заключения):

"9.3. По условиям баланса мощностей ОЭС Сибири в период до 2005 г. не возникает необходимости ввода Катунской и Чемальской ГЭС.

9.4.	Рекомендацию об использовании мощности Катунской ГЭС

в пиковой зоне графика нагрузки ЦВОЭС за пределами 2005-2010 гг. нельзя считать доказанной из-за неопределенности информации и дискуссионное™ предложения о размещении пиковой мощности на расстоянии 3500 км от центра нагрузки.

9.5.	Значение Катунской и Чемальской ГЭС в электроснабжении
Алтайского края и Горно-Алтайской области в проекте преувеличено...

9.7. ... Учитывая вышеизложенное, строительство Катунской и Чемальской ГЭС в период до 2005 года необоснованно."

Мнение I группы "Развитие и размещение производительных сил региона":

"I.I. ... В проекте отсутствует прогноз развития производительных сил Горно-Алтайской автономной области ...

1.3. Нерациональная структура генерирующих мощностей в ОЭС Сибири (доля ГЭС около 57%) в перспективном периоде сохраняется. За 1985-2005 гг. Минэнерго СССР рекомендуется ввести в Сибири 24,4 млн.кВт мощностей на ГЭС и 22,4 млн. кВт на ГРЭС, использующих канско-ачинские угли. Ввиду этого, в ОЭС Сибири резко возрастет избыток неиспользуемой пиковой мощности, которую невозможно использовать в Сибири в связи с достаточно плотным графиком электрических нагрузок...

1.7. Слабое экономическое развитие региона и неудовлетворительные социально-бытовые условия жизни населения Горно-Алтайской автономной области, где проживает 180 тыс. чел., из которых 62 тыс.чел. составляет коренное население - алтайцы, требуют принятия неотложных мер по экономическому развитию и улучшению условий жизни людей этого региона независимо от строительства ГЭС ...

Мнение II группы "Оценка природных условий": "2.1. В проекте вопросы охраны окружающей среды рассматриваются в связи с возможным влиянием на нее Катунской и Чемальской ГЭС. Этого недостаточно, так как на состояние ландшафтов и различные природные процессы будут влиять не только сами ГЭС, но и строительные предприятия, необходимые для их сооружения, транспорт, а также промышленные предприятия, которые получат развитие после ГЭС.

Практически отсутствует прогноз изменений ландшафтной среды в случае реализации проекта. Отсутствует и сама система методов прогнозирования геосистем, а также и перестройки связанных с ними хозяйственных и социально-бытовых процессов."

Мнение УП группы "Экология, археология, охрана памятников истории, заповедники, заказники".

"8.1. Горный Алтай представляет собой в природном и историческом плане явление не менее замечательное и ценное, чем озеро Байкал. Уникальность природных условий Горного Алтая, его лечебно-оздоровительный потенциал и значение для духовной культуры нашего наро-

да и всего мира так велики, что даже в случае высокой экономической эффективности Катунской и Чемальской ГЭС их строительство, а также строительство других гидростанций Катунского каскада необходимо признать нецелесообразным".

В развернутом мнении Госстроя РСФСР, принимавшем участие в этой экспертизе, представлены следующие выводы:

"В результате рассмотрения установлено, что в уточненном проекте строительства Катунской и Чемальской ГЭС учтены следующие замечания и предложения Госстроя РСФСР:

дополнен анализ климатических условий на территориях, прилегающих к водохранилищам, приведены графики годовых изменений отдельных климатических факторов;

введены разделы прогноза изменения отдельных компонентов ландшафта (почвенно-растительный покров, животный мир);

переработан раздел, касающийся оценки качества воды Катунского водохранилища, в том числе сделана попытка прогноза содержания ртути;

в состав компенсирующих мероприятий включено строительство новых корпусов курорта "Чемал".

Вместе с тем не учтен ряд других важных замечаний.

Не уточнен энергоэкономический раздел проекта, отсутствует обоснование целесообразности строительства Катунской и Чемальской ГЭС на основе анализа расчетов баланса энергомощностей и электропотребления на длительную перспективу (до 2010 г.). Не рассмотрены варианты электроснабжения Горно-Алтайской автономной области и системы Барнаулэнерго из других энергосистем.

Намечаемая в проекте организация природного резервата не может компенсировать ущерба, наносимого уникальным растительным и животным сообществам долины р.Катунь.

Прогноз качества воды выполнен по ограниченному числу показателей и не характеризует уровень загрязнений по соединениям азота, хрому, марганцу, молибдену и др.

В проекте отсутствует количественная оценка экологических ущербов, связанных с затоплением земель, колебаниями уровней водохранилищ, повышением антропогенной нагрузки на прилегающие территории.

Не имеет достаточного обоснования занижение расчетного пока-

зателя эффективности Катунской ГЭС с контррегулятором за счет предполагаемых выгод, которые народное хозяйство получит при их эксплуатации в результате возможного увеличения водности реки Карасук, улучшения использования пойменных земель и снижения объемов капитальных вложений при строительстве проектируемого Каменского водохранилища.

Кроме того, авторы проекта не обеспечили выполнение научно-исследовательских работ, рекомендованных постановлением Президиума СО АН СССР:

по комплексной оценке современного состояния и прогнозируемому изменению ландшафтных комплексов в верхнем и нижнем бьефах водохранилищ;

изучению гидрофизического режима проектируемых водохранилищ;

физико-математическому моделированию гидрометеорологических процессов;

исследованию особенностей проведения, учета возможной аккумуляции тяжелых металлов в воде водохранилищ и биоте.

Учитывая изложенное, Госстрой РСФСР считает, что в проекте строительства Катунской ГЭС с контррегулятором не решены наиболее принципиальные вопросы, поставленные Комитетом и СО АН СССР, без проработки которых невозможно дать окончательную оценку целесообразности строительства указанных объектов."

В адрес экспертизы поступало большое количество писем, научных отчетов, предложений общественности.

По этому материалу был составлен обзорный отчет, но он не вошел в Сводное заключение.

17 мая 1988 года состоялось расширенное заседание ГЭК Госплана РСФСР, подводившее итоги работы подкомиссии, определявшей судьбу Горного Алтая на далекое будущее. Заседание, проходившее с 10 ч. утра до 18 ч. вечера в здании Госплана РСФСР было чрезвычайно острым и насыщенным выступлениями, докладами, репликами с мест.

В решении, принятом ГЭК Госплана РСФСР по Катунской проблеме от 17.05.88 г. № 28-2/1004-88, указывалось следующее: "...2. Наличие существенных недостатков в представленном Минэнерго СССР проекте строительства Катунской ГЭС с контррегулятором Чемальской ГЭС не дает оснований рекомендовать его к согласованию.

3. Рекомендовать Минэнерго СССР обязать институт "Гидропроект" им. С.Я.Жука доработать проект после завершения научных исследований, обосновывающих экономическую целесообразность и экологическую безопасность осуществления строительства ГЭС, с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем решении и Сводном заключении экспертной подкомиссии от 3 мая 1988 г.".

За прошедшее после экспертизы время на Катуни состоялись многотысячные Шукшинские чтения в июле 1988 года, на которых подверглись резкой критике сама идея и проект Катунской и Чемальской ГЭС. В обстановке нарастающего экологического движения проходила предвыборная кампания в Алтайском крае, где эти вопросы были в центре внимания избирателей. Свое негативное отношение к намечаемому строительству ГЭС выразили центральные средства массовой информации многочисленными статьями в газетах и журналах, по радио, телевидению. Свое отношение к проблеме на Съезде народных депутатов СССР выразили депутаты Петерс Я.Я. и Распутин В.Г. Выступивший с заключительным словом на этом съезде Председатель Совета Министров СССР Н.И.Рыжков подтвердил свое мнение о том, что он "воздерживается от окончательного решения. Оно может быть принято лишь на основе глубокой проработки, с учетом мнения населения, исходя из всех экологических последствий и экономического эффекта".

II. Основные замечания по проекту Катунской ГЭС с контррегулятором Чемальской ГЭС, изложенные в  решениях экспертизы Госплана РСФСР 1988 года в части охраны природы

Горно-Алтайская автономная область и среднее течение реки Катунь обладают уникальными археологическими и культурно-историческими памятниками мирового значения, а также редкими природными ресурсами и климатическими условиями.

Экспертиза Госплана РСФСР 1988 года указала на незавершенность научных исследований и проектно-изыскательских работ, от результатов которых зависит экономическая целесообразность и экологическая безопасность осуществления второй редакции проекта строительства Катунской ГЭС с контррегулятором, а именно:

- не разработана комплексная схема экономического и социального развития Горно-Алтайской автономной области;

- не разработана комплексная схема охраны природы Горного
Алтая;

- не изучен вопрос поведения в водохранилищах тяжелых металлов (ртуть, мышьяк, медь и др.) и возможности их аккумуляции в воде и биоте;

- недостаточно исследованы вопросы изменения продуктивности
поймы Верхней Оби в связи со строительством ГЭС;

- не в полной мере изучен вопрос сохранения археологический
памятников истории и культуры.

В связи с тем, что отсутствует территориальная комплексная схема охраны природы Горного Алтая, в проекте слабо проработаны надежные природоохранные мероприятия в связи со строительством гидроузлов. Идея резервата в зоне строительства не компенсирует экологического ущерба, наносимого уникальному растительному и животному сообществу долины реки Катунь. Нет комплексной оценки

современного состояния и прогнозируемых изменений ландшафтных комплексов в верхнем и нижнем бьефах водохранилищ.

Не дана эколого-экономическая оценка ущербов от реализации проекта строительства ГЭС.

В проекте отсутствует необходимая количественная оценка экономических ущербов, связанных с затоплением земель, колебанием уровней водохранилищ, повышением антропогенной нагрузки на прилегающие территории.

Недостаточно исследовано влияние регулирования стока р.Катунь на продуктивность поймы Верхней Оби; практически не изучен вопрос о влиянии гидроузлов на изменение содержания ртути в воде (методики, использованные в проекте, не позволяют определить наиболее токсичные формы ртутных соединений).

Требуют более детальной проработки вопросы проведения археологический работ в зонах затопления и прилегающих территорий.

В целом, не доказана в полной мере экономическая целесообразность проекта и его экологическая безопасность.

В Выводах Сводного заключения экспертной комиссии ГЭК Госплана РСФСР указано следующее:

"4. Экспертная подкомиссия просит Госплан РСФСР ускорить разработку схемы развития и размещения производительных сил Алтайского края и Горно-Алтайской автономной области, ... рассматривая при этом Горно-Алтайскую автономную область как особую территорию по своим природно-климатическим характеристикам, относящуюся к рекреационным зонам союзного значения... Должны быть проведены дополнительные исследования по охране памятников истории и культуры, по определению оптимального режима поймы Верхней Оби и регулирования ее затопления, по оценке влияния хозяйственной деятельности на качество воды в реке Катунь и на изменение концентрации ртути и ее наиболее токсичных соединений в воде р.Катуни и Оби".

В решении ГЭК Госплана РСФСР рекомендуется институту "Гидропроект" им. С.Я.Жука перед доработкой проекта завершить научные исследования, обосновывающие экономическую целесообразность и экологическую безопасность осуществления строительства ГЭС, с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем решении и Сводном заключении экспертной подкомиссии от 3 мая 1988 г.

При этом особое внимание уделить вопросам ... экологических последствий строительства и эксплуатации ГЭС, загрязнению долины р.Катуни и водохранилищ, а также влиянию этих загрязнений на здоровье человека и условия водопользования.

В нем также содержится просьба к АН СССР и АМН СССР "с привлечением заинтересованных министерств и ведомств, ускорить проведение комплексных экологических исследований, включающих детальное изучение процесса загрязнения долины р.Катуни, влияние этих загрязнений на здоровье человека и условия водопользования, особенно исследований по проблеме возможного накопления тяжелых металлов (ртуть, мышьяк, медь и др.) в водах водохранилищ, оценку эффективности водоохранных мероприятий, а также проведение археологических работ и сохранению археологических памятников истории и культуры народа. Кроме того, ГЭК считает целесообразным дополнительно изучить социальный аспект осуществления проекта строительства этих ГЭС."

..."Алтайскому крайисполкому совместно с ЦЭНИИ при Госплане РСФСР, институтами Сибирского отделения Академии наук СССР и другими отраслевыми институтами ускорить разработку схемы развития и размещения производительных сил Алтайского края с выделением Горно-Алтайской автономной области на период до 2005 года..., обратив особое внимание на вопросы социального развития Горно-Алтайской автономной области".

Третья редакция Проекта представлена на экспертизу Госкомприроды РСФСР со следующими основными показателями:

| ## Показатели | ## Единицы измерения | ## Катунская ## ГЭС | ## Чемальская ГЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность ГЭС | МВТ | 1600 | 300 |
| Гарантированная среднезимняя мощность 90%обеспеченности | _"_ | 360 | суммарно обе ГЭС - 470 |
| Средняя многолетняя выработка электроэнергии | млрд. квт.ч. | 5,96 | 1,56 |
| Максимальная строительная высота плотины | м | 179 | 65,5 |
| Отметка нормального подпорного уровня |  | 610 | 441 |
| Площадь зеркала водохранилища | км2 |  |  |
| - при нормальном подпорном-уровне - при уровне мертвого объема | _и_ _п_ | 87 52 | 11,9 11,3 |
| Полный статический объем при НПУ | КМ3 | 5,83 | 0,18 |
| Полезный статический объем |  | 3,44 | 0,02 |
| Общая сметная стоимость строительства | МЛН. руб _п_ | 1140,7 | 122,6 |
| в том числе относимые на энергетику |  | 708,8 | 122,6 |
| Число часов использования установленной мощности | час | 3725 | 5200 |

III. Замечания и предложения I. Оценка природных условия, экология

1.1.	Научно- и практически обоснованного комплексного прогноза изменения природной среды в сфере воздействия Катунской ГЭС

в проекте 1989 года нет. В измененной структуре проекта есть лишь элементы прогноза, например, влияние зарегулированного стока Верхней Оби на пойму, элементы прогноза по редким видам растений, микроклимату и т.п. Комплексного прогноза по цепочке "гидротехнический объект - природа и ее охрана - экономика - социальные условия" в проекте все же нет.

Главный источник всех ошибок проекта в его экологической части - это отнесение всех последствий строительства Катунской ГЭС только к локальной системе водохранилища, без учета передачи воздействий на всю зону влияния ГЭС, которая охватывает значительные территории. Не выполнен в проекте и анализ развития экологической ситуации в регионе после сооружения Катунской и Чемальской ГЭС.

Неправильно разрабатывать расчетные прогнозы по аналогии, как это делают авторы проекта, сравнивая Катунскую ГЭС и водохранилище с провинцией Альберта (Канада), ущербами от Среднеазиатских и Сибирских ГЭС, т.е. без учета уникальности природы, археологических ценностей, этноса малых народов Алтая и других социально-экономических вопросов. Кстати, после активного промышленного освоения провинции Альберта      коренное население стало жить в резервациях и вымирать.

- На Катуни, вне зависимости от водности года, полностью
изменится характер распределения стока в течение года. В весенне-
летний период (с 26 мая) будут срезаться пики половодья, а в маловодные годы почти все половодье, в межень расходы повысятся.
Гидрографы стока Оби в весенне-летний период формируются первой и
в большинстве лет единственной волной половодья за счет стока Бии,
последующим, зачастую невысоким, шлейфом за счет стока Бии и пониженного стока Катуни, в межень расходы возрастут по сравнению с
естественным.

- В годы, когда максимум половодья проходит после 26 мая, срез-

ка наибольших декадных уровней составит на Катуни в нижнем бьефе 0,89 - 1,34 м, на Оби в с.Фоминское - 0,36 - 0,93 м, в г.Барнауле - 0,40 - 1,34 м; максимальных соответственно: на Катуни -I - 2 (в отдельные годы 2,5 - 3 м), в г.Барнауле - I - 1,5 м (иногда 2 - 2,5 м). Число лет со срезкой уровней воды (к общему числу лет с наблюдениями) на Катуни составляет 75%, на Оби в с. Фоминское - 70%, в г.Барнауле - 50%.

1.4.	Изменение водного режима рек вызовет существенное ухудшение режима затопления их пойм - сократится частота, продолжительность и площадь их затопления. Так, на Катуни прекратится выход воды на пойму, гидрографическая сеть будет затопляться исключительно
редко (за 50 лет три раза вместо 22). Прекратится выход воды на
пойму на участках с высокой поймой (у с.Фоминское). На участках

с низкой поймой (с. Усть-Чарышская Пристань - г.Барнаул) наполовину сократятся случаи выхода воды в гидрографическую сеть поймы и случаи затопления поймы. Перерывы в. затоплении будут составлять, как правило, 2-5 лет, иногда более 10 лет (как это имело место в десятилетии 1978 - 1987 гг).

Площадь поймы в естественном состоянии равна 3469 кв.км. В случае регулирования в многоводные годы она останется, по существу без изменения, в средний по водности год будет только 26% от площади (в нормальных уловиях эта величина равна 63%), а в маловодные годы она затопляться не будет вовсе - в таких случаях в естественных условиях в 25% лет вода бывала на пойме.

- Ухудшение режима затопления поймы Оби в конечном итоге
отразится на состоянии пойменных лугов - снижении их площадей и
продуктивности со всеми вытекающими последствиями. Аналитические
расчеты взаимосвязей уровенных режимов реки и грунтовых вод показали, что снижение уровня воды в Оби на 0,3 - 1,4 м скажется в
зоне до 1,5 - 7 км от русла, а площадь осуходоленной поймы составит 800 - 1400 га на километр длины реки.

- Подход к оценке изменений структуры пойменных земель в
материалах проекта сугубо механистический, а сама предложенная
модель расчитана на идеальные условия. Без учета процессов почвообразования, засоления, эрозии, осушения, трансформации пойменных

комплексов и их деградации при усиливающемся антропогенном воздействии сделать достоверные выводы о поведении различных участков поймы не представляется возможным.

Общеизвестно, что пойменные почвы и наносы имеют многочленный слоистый характер, что даже незначительное понижение уровня грунтовых вод приводит к разрыву капиллярной каймы и резкому иссушению верхних почвенных горизонтов. Биопродуктивность при этом резко падает, а общая эволюция почв и ландшафтов усиленно пойдет в сторону остепнения и ксерофитизации. Такое падение плодородия пойменных почв Катуни и Верхней Оби легко прогнозируется, ибо современная обстановка в поймах есть результат сопряженной эволюции литологии, гидрологии, почвообразования и фитоценозов. Формирование пойменных комплексов - длительный и сложный процесс, требующий не один десяток лет. В предложенном проекте модели развития поймы в условиях работы гидроузла вообще не рассматривается временная составляющая.

- На отдельных участках низкой поймы при низком уровне и
сокращении продолжительности затопления поймы может не произойти
ожидаемого перехода их на средний пойменный уровень. Также возможно увеличение площади молодой низкой поймы, как это имеет место в пойме Оби, в районе Новосибирского водохранилища, за счет
постоянно высоких в зимнее и весеннее время попусков воды.

- Проведенный анализ состава видов по экологическим группам для трех районов поймы Оби не имеет смысла. Данные этого анализа не согласуются с приведенной характеристикой растительного покрова поймы. Например, Барнаульский участок поймы отличается развитием низкой поймы и следовало бы ожидать значительного участия гигрофильных видов, на диаграмме же гигрофитов в процентном отношении меньше по сравнению с другими участками поймы. Трудно представить, что при изменении состава гигрофитов и ксерофитов не затрагиваются переходные группы видов. Не дано участие важной группы галофитов, без чего нельзя судить о процессах засоления в различных участках пойменных уровней.

- Прогноз увеличения площади продуктивных пойменных кормовых угодий средней поймы не обоснован. Не приводится оценки

современного состояния кормовых угодий поймы по их современной урожайности. Многие угодья находятся уже сейчас в плохом состоянии. Необходим проект улучшения пойменных угодий и восстановления их природного потенциала, а не ухудшения условий в пойме Оби. Отсутствует стоимостная оценка кормовых угодий. Ориентировочный подсчет изменения пойменных земель проведен в материалах проекта некорректно (стр. 173). Дана только качественная характеристика составляющих пойменные компоненты растительных сообществ. Анализ картографических материалов не проведен и количественные данные по распределению площадей пойменных компонентов и комплексов не представлены (нет распределения площадей, занятых лугами и болотами в пределах пойменных уровней, засоленных площадей и др.). Сравнение Волго-Ахтубинской и Обской пойм (стр. 179) представляется мало оправданным. К тому же, по данным В.Дроботова (1988), на 500 тыс. га поймы нижней Волги урожайность трав и лугов снизилась в 7 - 8 раз по сравнению с условиями весенних половодий "старой" Волги, уловы полупроходных рыб уменьшились в 13 раз, каскад ГЭС погубил полностью пойменные дубравы. В проекте не содержится проработка прогноза развития поймы в целом и оценки ущерба в новых условиях затопления.

Изыскатели оценили площадь пойменных угодий нижнего бьефа в 310 тыс. га, что намного меньше (почти в 2 раза) площади пойменных земель долин р.Катуни и Верхней Оби. Даже приведенный скромный материал о строении пойм свидетельствует о распространении в них на больших площадях высокоплодродных луговых и дерно-луговых почв.

Эти почвы имеют высокий балл. К сожалению, изыскатели не выполнили два раздела работы: а) не дали на ключевые участки крупномасштабной почвенной карты и б) не сделали прогноза об изменении водного режима пойменных почв. Поскольку плодородие пойменных почв существенным образом определяется высотой капиллярной каймы и уровнем почвенно-грунтовой воды, оценка этого фактора должна быть тщательной.

Имеющийся материал не позволяет точно оценить ущерб от изменения режима затопления в пойме нижнего бьефа. Однако экспертные оценки позволяют предположить, что ущерб, наносимый Катунской ГЭС земельным и биопродуктивным ресурсам поймы с учетом больших времен, может существенно превысить стоимость Катунской ГЭС и приведет к необратимым изменениям.

1.10.	Приведенные новые материалы по влиянию зарегулированного стока на заросли облепихи в пойме Катуни не снимут вопросов деградации ее зарослей и ущерба, связанного с изменением продуктивности. Несмотря на относительно многочисленные указания на встречаемость облепихи в различных районах Сибири, в естественных условиях облепиха встречается только на площади 7059 га, из них" алтайская популяция в долине реки Катуни занимает 1500 га.

В остальных районах облепиха занимает незначительные площади и, кроме Забайкалья, не имеет сырьевого значения. Алтайская популяция является сырьевой базой Бийского завода по производству облепихового масла. Ежегодно производится около 800 т. масла в виде аэрозолей и других препаратов общей стоимостью 7 млн. руб. К 1995 г. планируется увеличить количество ценнейшего лекарственного препарата на 12%. Значительная часть ягод собирается помимо культурных плантаций с естественных зарослей в пойме Катуни.

Облепиха, приспособленная в пойменном режиме реки к двухпиковому периоду затопления (один связан с началом вегетации, другой с созреванием ягод), в прогнозных условиях лишается второго периода затопления и будет реагировать снижением продуктивности. Ущерб, наносимый зарослям облепихи, на основе которой ведется большая селекционная работа по выведению и внедрению новых сортов в практику промышленного садоводства, очевиден. Те ощутимые изменения, которые произойдут в пойме при снятии летнего паводка, уменьшении общего расхода воды в Катуни, повышения уровней воды в зимнее время, особенно наледный режим в весеннее время, совершенно изменят местообитания облепихи, сократят сырьевую базу и поставят под угрозу существование самой популяции, что будет невосполнимой утратой для существования генофонда.

1.11.	Катастрофическое положение сложилось в лесном хозяйстве края. Быстрыми темпами вырубаются леса на огромных площадях
лесного фонда. За последние 10 лет только по Катунскому леспромхозу расчетная лесосека выросла с 199.4 до 277.6 т.куб.м., в том
числе по хвойным - с 187.8 до 272.9 т.куб.м., а фактическая рубка увеличилась с 79.5 до 128.3 т.куб.м. Не лучше обстоит дело в
других хозяйствах области. Шесть лесозаготовительных предприятий

только в долине Катуни увеличили заготовку древесины с 640.6 до 715 т.куб.м. в год. При этом десятки тысяч куб.м. деловой древесины оставлены на лесосеках. Уничтожены наиболее крупные кедровые массивы, сведены лиственничные парковые леса. Бесхозяйственное уничтожение лесов на горных склонах порождает многие экологические проблемы.

- Тезис авторов проекта о малом ущербе, наносимом лесам долины Катуни требует уточнения в отношении характеристики самих лесов. Предполагается сведение 812 га сосновых насаждений, выполняющих водоохранные, средозащитные, рекреационные функции. По данным А.В.Куминовой и Н.Б.Ермакова (1989) и др., прикатунские сосновые леса, сложенные фенотипом сибирской сосны, представляют уникальные реликтовые сообщества Сибири, находящиеся на южной границе распространения сосны. Все они относятся к I группе лесов и подлежат охране.

- Предлагаемое проектом использование прибрежно-аквальных комплексов для рекреации не может быть принято без специальной проработки. В районе Саянского водохранилища прибрежная зона является источником механического, геохимического и др. видов загрязнений. Аналогичные процессы будут наблюдаться в районе планируемого водохранилища. Использование его для отдыха потребует значительных затрат на обустройство территории, учитывая значительную крутизну, местами осыпной характер горных склонов в самой долине.

1.14.	Неверным является подход в проекте к решению медико-биологических проблем с выделением свыше I млн.рублей (стр. 208) на исследования состояния здоровья людей, контактирующих с водохранилищем, содержащим высокие концентрации тяжелых металлов. Не лучше ли не строить такое водохранилище и не порождать экологически опасную зону, а потратить эти деньги на социальное развитие и улучшение жизни и здоровья людей.

1.15.	Нельзя согласиться с прогнозом изменения климата, содержащимся в проекте. Опять констатируется, что охлаждающее воздействие в весенний период составит не более 0,3°С. Поскольку в дневное время со второй половины апреля по июль включительно температура

воды будет на 5 - 9° ниже температуры воздуха вне зоны влияния (различия между температурой почвы и воды будут больше), то охлаждающее влияние на температуру воздуха в первом километре от уреза составит не менее 2,5 - 3,5°. Будет наблюдаться сдвиг дат перехода средней суточной температуры воздуха на более поздние сроки, на 7 - 10 дней через 0, 5 и 10°, что скажется и на фенологических фазах растений.

Вывод экспертизы о том, что Телецкое озеро не может рассматриваться как аналог Катунскому водохранилищу в отношении влияния на климат, остается в силе. Телецкое озеро - аккумулятор энергии. Его коэффициент годового водообмена равен 0,37, а проектируемого водохранилища в 10 раз больше - 2,96. Аккумулированную тепловую энергию за лето водохранилище будет сбрасывать в нижний бьеф, а сам водоем будет замерзать, причем мощность льда будет достигать к марту 120 - 150 см.

Поэтому характер выводов по влиянию проектируемого водохранилища на климат очень не точный. Нельзя согласиться с авторами проекта, что местный климат санитарно-курортной зоны Чемала не претерпит изменений.

1.16.	Авторы проекта, ссылаясь на Б.Г.Иоганзена, продолжают отстаивать неверное положение о том, что осетр не заходит в Катунь. Утверждение авторов проекта о том, что лимитирующим фактором численности осетровых является ограниченность нагульно-вырастных площадей, не соответствует истине - ограничивает численность верхнеобских осетровых именно площадь и состояние нерестилищ.

Нерестилища располагаются по Оби выше зоны подпора Новосибирского водохранилища; крупные нерестилища осетра имеются выше г.Камень (с.Аллон); основные места размножения осетровых расположены в Катуни и Чарыше. В Катунь осетр поднимается, по крайней мере, на 130 км от устья.

1.17.	Установлена прямая зависимость урожайности поколений верхнеобских осетровых рыб от гидрологического режима: в годы с
многоводными паводками появляются высокоурожайные поколения рыб,
что связано с улучшением условий размножения. В годы с низкими
уровнями отмечаются низкие по численности генерации осетровых. У
стерляди в такие годы наблюдается резорбция половых продуктов.

В 1986 году отмечена исключительно высокая численность трехлетков

осетра, т.е. поколения   многоводного 1984 года. В 1986 году наибольший вылов в верхней зоне Новосибирского водохранилища достигал 90 экземпляров за час траления (см: Доклад Р.И.Сецко на выездном пленарном заседании Научного консультативного совета по осетровым рыбам 28-29 июня 1987 года, Тюмень; "Решение..." этого заседания; также том Гидрорыбпроекта (1983) "Проекта", стр. 23, 28).

Перераспределение стока Катуни в результате эксплуатации
планируемой ГЭС приведет к изменению гидрологического режима на
расположенных ниже нерестилищах осетровых. Срезание весенне-летнего паводка на заполнение водохранилища совпадает со временем
нереста и развития икры. При этом будет уменьшаться площадь нерестилищ, часть уже отложенной икры будет обсыхать; наконец, отсутствие паводка может ингибировать начало нерестовой миграции - производители осетровых будут оставаться в водохранилище, а их половые продукты - резорбироваться.

Таким образом, строительство ГЭС может привести к резкому сокращению естественного воспроизводства верхнеобских осетровых.

I.I8. В "Заключении" 1988 года говорилось о значении Катуни в сохранении туводных реофильных лососевидных рыб - ленка, тайменя, хариуса, сига. Эти рыбы в бассейне Оби неизменно сокращают ареал и численность, в настоящее время встречаются лишь в самых верховьях бассейна. Граница распространения ленка на протяжении 20-го века отступила от Барнаула к верхнему течению Бии и Катуни. На протяжении последних десятилетий он практически исчез в Телецком озере, в ряде других озер и притоков Бии и Катуни. Этот ленок представляет эндемичное верхнеобское племя тупорылой расы ленка, численность его низка, и это племя находится в крайне тяжелом состоянии. Учитывая загрязненность Бии лесосплавом, Катунь в скором времени может оказаться последним местообитанием ленка. В сходном положении находится таймень.

Увеличение антропогенной нагрузки в результате строительства ГЭС и связанного с ним развития инфраструктуры может привести к уничтожению этих рыб.

Говоря о туводных рыбах Катуни, эксперты указывали на крайне слабую изученность ее ихтиофауны и на необходимость картирования ареалов, нерестилищ и миграционных путей ее представителей.

Ничего этого сделано не было. 3 "Проекте-89" (т.У1, стр.57) указывается, что эти работы планируется поручить СибрыбНИИпроекту на следующей стадии проектирования, т.е. на данный момент предмет для обсуждения отсутствует.

1.19.	"Проектом" признается отрицательное влияние строительства ГЭС на условия воспроизводства и нагула рыб Верхней и Средней Оби в результате сокращения объема весенне-летнего стока и площади залития поймы при изменении паводкого режима, приводятся оценки этого ущерба (75 т в год - Верхняя Обь; 751,5 т. - Средняя).

Заметим, во-первых, что эти оценки, основывающиеся на данных семи - и более летней давности, явно устарели.

Во-вторых, изменение состояния ихтиофауны в подобных случаях трудно прогнозируемо, и часто не совпадает с теоретическими оценками.

Так, по расчетам, выполненным Гидрорыбпроектом, за период 1974-83 гг. речной сток должен был обеспечить по Обскому бассейну среднемноголетние уловы весенне-нерестующих рыб в размере 22 тыс. тонн, но они не превысили 13,6 тыс. тонн.

В "Проекте" (см. том Гидрорыбпроекта, 1983) ущерб, наносимый рыбному хозяйству Средней Оби  Катунской ГЭС, определен на основании значений ущерба, нанесенного Новосибирской ГЭС. Вычисляется величина ущерба, нанесенного в результате перераспределения стока на единицу объема Новосибирского водохранилища и это значение умножается на объем планируемых водохранилищ Катунской ГЭС. Мы считаем это неправомерной экстраполяцией, ведущей к неточным оценкам, поскольку при увеличении изымаемого из весенне-летнего стока объема воды негативный эффект будет возрастать непропорционально величине этого изъятия. Иными словами, изъятие каждого следующего кубокилометра воды будет наносить все больший ущерб.

Экспертиза принципиально против подхода, при котором оценивается лишь стоимостный ущерб промыслу. Совершенно очевидно, что перераспределение стока и сокращение площади залития поймы, играющей определенную роль в воспроизводстве многих видов рыб, приведет к дальнейшему изменению структуры ихтиоценоза, дальнейшему ухудшению состояния ихтиофауны.

1.20.	В связи с изложенным выше хотим предложить некоторые

мероприятия по улучшению состояния ихтиофауны Верхней Оби:

- создание заказников на местах нереста верхнеобских осетровых и нельмы - по Верхней Оби, на Катуни и Чарыше;

- прекращение вырубки приречных лесов в бассейне Катуни;

- прекращение лесосплава по Бие с последующей очисткой русла от древесины;

- изучение возможности восстановления популяций верхнеобского племени ленка в ряде водоемов (Телецкое озеро, озера Катунского хребта, речные водоемы) путем искусственного воспроизводства и разработка технологии такого воспроизводства с использованием местных производителей. В перспективе - создание нескольких небольших рыбоводных станций, для поддержания популяций туводных лососевидных рыб Верхней Оби;

- изучение вопроса о необходимости строительства эффективно
действующего рыбохода на Новосибирской ГЭС.

1.21.	Составленные ландшафтные карты на пойму Оби и долину
Катуни констатируют восстановленный характер геосистем, без какого-либо учета антропогенного воздействия. Никакой связи с текстом
они практически не имеют. Часть карт составлена в масштабе 1:100000
часть - в масштабе 1:50000. Принципы, положенные в основу картографирования, разные, что затрудняет анализ пойменных комплексов

в целом. Отсутствие прогнозных карт, показывающих, что произойдет с тем или иным комплексом, делает выводы проектировщиков об улучшении условий поймы мало доказательными, а привлеченные цифры по площадям средней поймы - некорректными.

Поэтому нельзя считать полностью реализованным одно из основных замечаний по проекту о его слабой информационно-картографической обеспеченности.

1.22.	Материалы проекта 1989 года не внесли существенно новых данных для научного обоснования экологической части проекта.
В них, как и в предыдущем варианте, полностью отсутствует комплексный подход к решению экологических проблем в долине Катуни, отличающейся уникальностью природных условий и слабой устойчи-

востью геосистем к любым видам антропогенного воздействия. Экологические последствия, как показывает анализ материалов, будут необратимыми, а во многих случаях и непредсказуемыми, как в долине Катуни, так и в пойменных комплексах Верхней Оби.

1.23. При рассмотрении альтернативы ГРЭС КАТЭКа не принимается во внимание прогресс в золо- и пылеулавливании. Золоулавливание на ГРЭС КАТЭКа составляет по проекту 98-99%, то есть основные части золы будут находиться в отвалах и ее можно будет использовать как удобрение.

Нельзя абстрактно говорить о размерах зоны влияния без ландшафтной карты и климатических данных (по розе ветров, повторяемости инверсий и т.д.). В радиусе до 10 - 15 км вокруг ГРЭС обычно выпадает 50 - 60% золы. Остальная часть рассеивается до 25 км. Приведенный пример альтернативного варианта ГЭС и ГРЭС требует более обстоятельного рассмотрения.

2. Оценка поведения тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в почвах, водах, донных отложениях и гидробионтах

2.1.	После экспертизы Госплана РСФСР 1987 г. в районе строительства Катунской ГЭС силами НИС "Гидропроекта" и институтов
СО АН СССР были проведены достаточно широкие геохимические, гидрохимические и медико-биологические исследования по оценке влияния металлогенических особенностей территории, указывающие на существование в бассейне р.Катунь ртутной рудной провинции с многочисленными месторождениями, рудопроявлениями и ореолами рассеяния ртути и других тяжелых металлов.

Основной вопрос, неоднократно обсуждавшийся в процессе экспертизы проекта - это возможность дальнейшего загрязнения ртутью и другими тяжелыми металлами вод, донных осадков и гидробионтов проектируемого Катунского водохранилища и более низких звеньев Обского каскада водохранилищ (например, Новосибирского) в результате мобилизации металлов из обогащенных ими горных пород и почв. Авторы проекта в разделе ХП "Охрана окружающей природной среды", подраздел 2 "Качество воды водохранилищ" прогнозируют лишь кратковременное (1-2 года) загрязнение вод и гидробионтов ртутью, указывая на сравнительно низкую долю наиболее токсичной метилртути в общем балансе содержаний и неблагоприятные условия для протекания процесса метилирования.

С другой стороны, целый ряд геохимиков, географов, медиков, экологов считает, что строительство водохранилищ приведет к существенному ухудшению качества воды и окажет токсическое воздействие на живые организмы, в том числе и на здоровье населения.

2.2.	В целом основные выводы проекта носят констатационный, а не прогнозный характер и к нему имеются следующие замечания.

Приводятся данные о низком содержании ртути в водах Катуни в районе строительства ГЭС. Однако в проекте отмечается, что в паводок наблюдаются и более высокие ее концентрации. Содержание других токсичных элементов (меди и хрома) превышают ПДК в несколько раз. Кроме того, существующие ЦДК не учитывают концентрацию металлов во взвеси, с которой связана преобладающая часть

элементов. Таким образом, не превышение ПДК в настоящее время еще не означает, что изменение водного режима и характера стока не приведет к существенному росту мобилизации ртути из затопленных почв и ее концентрации в воде.

Следует отметить, что методика определения ртути в природных объектах несовершенна. В приведенных в проекте методах определения ртути неверно рассчитан предел обнаружения ее, не учитывающий содержание ртути во всех добавляемых в пробы реактивах (фон реактивов) и матричные эффекты от поглощения вместе с парами ртути при длине волны 253,7 нм неизбежно сопутствующих органических соединений, например, ароматических. Поэтому величины пределов обнаружения ртути в действительности должны быть в несколько раз выше по сравнению с их величинами, приведенными в методиках, а в случае воды - более чем на порядок.

Особенно следует отметить грубые нарушения методик анализа - для увеличения скорости фильтрования проб воды использовался дополнительно к ядерному фильтру с диаметром пор 0,45 мкм бумажный фильтр "белая лента", который затем не анализировали. При этом он задерживал основную часть мелкодисперсной взвеси и коллоидных частиц, наиболее богатых ртутью и содержащих высокомолекулярные комплексы ртути, например, с гуминовыми и фульвовыми кислотами, а также киноварь (сульфид ртути). Так как применяемые в методиках смеси кислот не полностью разрушают комплексы ртути, приведенные в проекте концентрации ее в воде и взвеси сильно занижены.

Отмеченные принципиальные недостатки примененных методик для определения ртути, а также нерепрезентативность отобранных проб, не отражающих динамику изменения содержания ртути в местах отбора по сезонам и месяцам, позволяют однозначно оценить представленные в проекте данные по концентрациям ртути в бассейне Катуни и прогноз ее содержания в Катунском водохранилище как неудовлетворительные.

В проекте утверждается, что зарегулирование стока приведет к снижению содержания ртути в воде и взвеси по сравнению с речными водами. Однако в водохранилищах процесс "самоочищения" вод как правило сопровождается аккумуляцией загрязнителей в донных осадках, которые становятся опасными накопителями токсичных веществ. Способность к ремобилизации тяжелых металлов из донных осадков

в водную массу в проекте не рассматривается.

- Рассматриваемые в проекте аналоги (Саяно-Шушенское,
Бухтарминское, Токтогульское и Нурекское водохранилища) не могут
служить в качестве аналогов для прогнозирования поведения ртути
в проектируемом Катунском водохранилище, т.к. располагаются в
иных климатических, металлогенических и орогидрографических усло
виях с менее широким распространением ртутной минерализации в зо
нах затопления. В водах большинства из них ртуть не определялась.
Имеющиеся в зарубежной литературе данные о прекращении мобилиза
ции ртути из затопленных почв через несколько лет после затопле
ния водохранилищ относятся к участкам с фоновым уровнем содержа
ния ртути в почвах. В районе Катунской ГЭС, где затапливаемые
почвы содержат ртутную минерализацию, поставка ртути из затоплен
ных минерализованных зон в воды может продолжаться в течение всего
срока существования водохранилища, что не учитывается в проекте.
Нельзя также игнорировать поставку ртути и других металлов из
гидрогеохимических ореолов в подземных водах.

- В проекте делается вывод о том, что гидробионты района
не загрязнены ртутью и другими токсичными элементами. Однако пре
вышение ПДК отмечено у 2% рыб в условиях незарегулируемой реки с
быстрым обновлением водной массы. В водохранилище процент рыб, в
которых содержание ртути превысит ПДК в результате ее метилирова
ния, возрастет.

В начале проекта правильно перечислены те задачи, которые должны были решаться при прогнозировании последствий влияния Катунекой ГЭС на качество экосистем. Но задачи решены методологически неверно, фрагментарно, что привело к оптимистическому выводу об улучшении качества воды в Катуни ниже гидроузла. Для обоснованного прогноза влияния ртути и других токсичных металлов на живые организмы необходимо проведение комплексных биогеохимических исследований, заключающихся в сопряженном анализе в каждой точке валовых и подвижных форм элементов в почвах, водах, донных отложениях, наземных и водных растениях и животных и их сопоставлении с таковыми в эталонной фоновой провинции, изучении динамики микроэлементного состава воды, фито- и зоопланктона, зообентоса и представителей ихтиофауны, оценке связей между микроэлементным

и механическим составом грунтов и биологической продуктивностью рек для каждой биогеохимической зоны.

2.5.	В проекте отмечается, что доля метилртути в гидробион-
тах составляет 0,1 - 42%, т.е. достигает нескольких десятков про
центов, что указывает на протекание процессов метилирования в
речной воде. Создание водохранилища неминуемо ведет к накоплению
органических веществ в воде, массовому росту фитопланктона и час
тичной звтрофикации водоема, что сопровождается как правило мети
лированием ртути. В проекте отмечается возрастание доли метилрту
ти в водорослях в ряду: речная вода (Катунь) - водохранилище (Че-
мальское в-ще) на порядок, т.е. от I до 10%. Сходная тенденция
характерна и для бентоса.

Таким образом, материалы проекта свидетельствуют об интенсификации метилирования ртути в водохранилище по сравнению с речными водами. По данным Института геохимии СО АН СССР физико-химическое моделирование метилирования ртути в водах показало возможность этого процесса в условиях, ожидаемых для данного водоема. Учитывая, что метилртуть на I - 2 порядка токсичнее неорганической ртути, и, следовательно, должна иметь ПДК во столько же раз меньше ПДК неорганической ртути, ее значительные концентрации в воде и особенно в гидробионтах, включая растительность, неизбежно создадут серьезную угрозу возникновения у населения болезни Мина-мата.

Следует подчеркнуть, что из водохранилища заметная часть неорганической ртути в мелкодисперсной взвеси и коллоидных частицах и образовавшейся метилртути в воде, фито- и зоопланктоне будет выноситься в нижний бьеф и распространяться течением вплоть до Новосибирского водохранилища. Загрязнение ртутью низовий Катуни и Оби вплоть до Новосибирска сделает этот обширный регион опасным для здоровья людей.

2.6.	Принятое в проекте для расчетов среднее содержание рту
ти в затапливаемых почвах (5 мг/кг) в 40 - 50 раз выше мирового
кларка ртути в почвах (0,1 мг/кг). В зоне затопления содержания
ртути, близкие к ПДК и превышающие ее установлены для 58% всех
проб. Максимальные содержания достигают 39 мг/кг, а в почвах ру-
допроявлений и месторождений составляют 100 - 600 мг/кг и более.

Поэтому содержание ртути 5 мг/кг нельзя принять в качестве расчетного, так как это ведет к уменьшению оценки поступления ртути в водохранилище из затопленных почв как минимум в 2 - 3 раза. Следует особо подчеркнуть, что ртутные рудопроявления сопровождаются как правило и ореолами других тяжелых металлов (свинца, цинка, хрома, кадмия), а также сурьмы и мышьяка, что создает дополнительную опасность загрязнения вод этими токсичными металлами.

- В проекте не отмечается связи между состоянием здоровья
населения и геохимической обстановкой. В то же время результаты
исследований Института клинической и экспериментальной медицины
СО АН СССР свидетельствуют о проявлениях хронического воздействия
околопороговых концентраций ртути на местное население. Наряду с
высоким уровнем накопления ртути в природных компонентах это ука
зывает на то, что бассейн Катуни относится к районам повышенного
экологического риска заболеваемости населения, связанного с ин
токсикацией тяжелыми металлами. Это требует особенно осторожного
отношения к проектам, экологическая безопасность которых вызывает
сомнения.

- В проекте кроме ртути слабо освещено содержание дру
гих тяжелых металлов и загрязнителей (кадмия, свинца, меди, мышь
яка, сурьмы, хрома, нитратов, нитритов и др.), соединения которых
лишь незначительно уступают по токсичности ртути. Поставка этих
металлов из затопленных комплексных ореолов в проекте не оценива
ется. Например, исследования по содержанию меди в окружающей сре
де буквально вкраплены в эту работу, тогда как в ряду токсичности
металлов она стоит на втором месте после ртути. Очень чувстви
тельны к низким концентрациям меди (2-3 мкг/л) низшие ракообраз
ные и простейшие, а также рыбы на ранних стадиях развития. В заг
рязненных поверхностных водах медь присутствует обычно с цинком и
кадмием, которые усиливают ее токсическое воздействие на гидроби-
онты.

Суммарная оценка качества вод Катуни по лимитирующим признакам вредности (ЛПВ) показала, что органолептический, санитарно-токсикологический, токсикологический и рыбохозяйственный ЛПВ превышает средний ПДК для каждой группы в 2 - 3 раза. Кроме того, уже сейчас в р.Катунь сложилась неблагоприятная экологическая ситуация по нефтепродуктам и фенолам, которая станет еще более острой после создания водохранилища.

2.9. Итак, можно констатировать, что в новой редакции проекта приводятся дополнительные материалы о распространенности и поведении ртути и некоторых других тяжелых металлов в компонентах среды в районе строительства Катунской ГЭС. Однако имеющиеся данные о природно-аномальном уровне концентрации ртути и других тяжелых металлов в водах, донных отложениях, почвах и гидробионтах в проекте интерпретированы слишком оптимистично. При прогнозе качества воды не использованы количественные прогнозные модели, без которых любое прогнозирование приобретает существенную неопределенность. Исходные данные о распределении ртути в водах не отражают пространственно-временного варьирования параметров, что необходимо для научно обоснованного прогноза.

Таким образом, существующие данные по геохимии и биогеохимии ртути и других тяжелых металлов в районе строительства Катунской ГЭС свидетельствуют об опасности загрязнения вод, донных отложений и гидробионтов тяжелыми металлами. В проекте эта опасность игнорируется и выводы излишне оптимистичны. Такие крупные проекты, как строительство Катунской ГЭС, должны осуществляться лишь в том случае, когда существует полная уверенность в их экологической безопасности. Строительство ГЭС в речном бассейне, где расположены многочисленные месторождения и рудопроявления токсичных тяжелых металлов в любом варианте является созданием искусственного механического и геохимического барьера, способствующего аккумуляции тяжелых металлов и превращению водохранилищ (Катунского, Чемальс-кого, Новосибирского), особенно их приплотинных плесов, в отстойники загрязняющих веществ. Весь опыт геохимического изучения водохранилищ свидетельстсует об этом.

При образовании водохранилищ, расположенных в ртутных зонах, в их донных осадках будет быстро накапливаться (но не захороняться!) взвешенная и коллоидная формы ртути из пойменных почв с наложенными на них обширными ртутно-рудными ореолами. Это образование ртутьсодержащих донных осадков в ложе водохранилища будет продолжаться неопределенно многие годы до полного истощения ртутных ореолов, будет затруднять, но не препятствовать ее рассеивание на пойменных почвах низовий Катуни, особенно в паводки, с поражением в этих районах гидробионтов. В водохранилище неизбежно возникнут застойные зоны и резко возрастет содержание органического вещества, которые создадут идеальные условия для биотического и абиотического метилирования киновари и других неорганических соединений ртути в хорошо растворимую в воде органическую ртуть - метилртуть.

3. Водохранилища и нижний бьеф

- Дополнительные проработки по предложениям и замечаниям
ГЭК Госплана РСФСР и решению Госплана РСФСР (№ 28-2/1004-88) вы
полнены институтом "Гидропроект" с использованием проектных ма
териалов специализированных проектных организаций и отделов инсти
тута.

- Проектные решения по разделу "Восстановление сельскохо
зяйственного производства" приняты по проекту института "Волго-
гипрозем". Подробно и достаточно обоснованно рассмотрены потери
сельскохозяйственных площадей, изымаемых в связи со строительст
вом ГЭС. Установлено, что для компенсации потерь сельхозпродукции нет в достаточном количестве пригодных для сельхозосвоения земель.

По рекомендации института "Волгогипрозем", областных и районных организаций в проекте предусмотрены мероприятия по перераспределению земель между землепользователями, освоение земель из-под леса и кустарника, распашка кормовых угодий, орошение существующей пашни.

3.3.	Затраты, связанные с восстановлением сельскохозяйствен
ного производства, в связи с изъятием земель под водохранилище и
объекты строительства уточнены и определены по нормативной стои
мости освоения новых земель для рассматриваемого региона в соот
ветствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 10 ноября
1987 г. № 427.

В соответствии с указанным постановлением, в зависимости от типа и подтипа почв на изымаемых земельных участках стоимость освоения одного гектара новых земель принята: под пашню - от 18 тыс. руб. до 27 тыс. руб; под кормовые угодья - от 4 тыс. руб до 22 тыс. руб.

В связи с этим общая сумма затрат по восстановлению сельскохозяйственного производства возросла по Катунскому водохранилищу на 64 млн. руб и составила 95,7 млн. руб вместо 31,7 млн. руб по рассматриваемому проекту в 1987 г. По Чемальскому водохранилищу соответственно на 7,5 млн. руб (II млн. руб вместо 3,5 млн. руб.)

3.4.	Водохранилищем Катунской ГЭС затрагивается одно селение

Куюс:, из которого необходимо будет переселить население - 300 человек, построить для расселения населения новые жилые дома, объекты культурно-бытового назначения. В зоне водохранилища Чемальской ГЭС населенные пункты не подпадают, а затрагивается несколько строений совхоза "Элекмонарский".

Другие крупные народохозяйственные объекты водохранилищем не затрагиваются.

Схема переселения из зоны водохранилища населения с доселением его к двум существующим поселкам согласована с соответствующими райисполкомами и Горно-Алтайским облисполкомом.

- В проекте приведена характеристика затрагивающихся Катунским водохранилищем объектов культурно-бытового назначения
(их в зону водохранилища попадает 9, в том числе школа на 90 учащихся, клуб на 100 мест, интернат, библиотека и др.) Стоимость
строительства объектов культурно-бытового назначения принята по
типовым проектам, рекомендованным институтом "Алтайагропромпроект"
и отделом архитектуры Горно-Алтайского облисполкома.

- Проект дополнен расчетами на строительство производственных и животноводческих строений, определена стоимость нового
строительства указанных объектов с учетом их расширения и реконструкции и затраты, относимые на смету ГЭС.

В зимний период, как следует из расчетов в проекте, ожидается повышение на 2 - 6 м максимальных зимних уровней воды Катуни по сравнению с естественными условиями. На основании этих расчетов будет иметь место затопление 9 населенных пунктов, из которых необходимо будет вынести 90 дворов и переселить население - 250 человек. Судя по данным проекта, по всем населенным пунктам
принято частичное переселение населения. По рассматриваемым проектным решениям экспертиза считает нужным отметить, что зона зимних затоплений принята условно, совершенно не подкреплена изысканиями и инженерными расчетами. При доработке проекта по замечаниям экспертизы Госплана РСФСР, экспертиза считает, что объемы работ и затрат, связанные с выносом строений, сооружений и переселением населения из зоны зимнего влияния в нижнем бьефе Чемальского гидроузла, не получили достаточного обоснования.

Границы зоны зимних затоплений, частичное затопление населенных пунктов приняты условно, не подкреплены изысканиями и инженерными расчетами. Этот раздел проекта рекомендуется доработать при дальнейшем проектировании.

3.8.	В результате строительства водохранилищ условия обитания ряда редких и лекарственных видов растений, а также различных видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу СССР, могут существенно измениться в неблагоприятную сторону. Следует ожидать, что эти нежелательные явления проявятся с той или иной степенью интенсивности на территории площадью в несколько сотен квадратных километров.

В проекте рассмотрено в качестве основного мероприятия по максимально возможному предотвращению, ликвидации или компенсации ущербов животному и растительному миру, создание территории с природоохранным режимом.

3.9.	Величина затрат на создание природоохранного комплекса определена в проекте в сумме 7,5 млн. руб., с чем экспертиза считает возможным согласиться.

Эта сумма предусматривает, капитальные затраты на осуществление мероприятий по охране и рациональному использованию биологических ресурсов в условиях строительства гидроэлектростанции (1,1 млн. руб.), расходы на организационный период по 0,7 млн. руб. в год на первые пять лет строительства (3,5 млн. руб.) и по 0,2 млн. руб. в год на последующие годы для организации территории с природоохранным режимом.

Рекомендуется при дальнейшем проектировании поручить специализированной организации разработать проект на создание территории с особым режимом охраны природы, наметить мероприятия по охране и рациональному использованию биологических ресурсов в новых условиях, эвакуации особо ценных видов растений и животных из зоны затопления, в том числе и путем установления времени и характера лесосводки и лесоочистки ложа водохранилища.

4. Археология, этнография, социология, охрана памятников истории, заповедники, заказники

4.1.	В представленном отчете встает вопрос об огромных духовных потерях, которые неминуемы при тотальном уничтожении археологических и культурно-исторических памятников столь важного региона, как долина Средней Катуни, всегда служившая, основным путем перемещения народов через Алтай.

Многие места в зоне затопления Катунской ГЭС (например, часть долины между Еландинским прижимом и р.Бике, часть долины за пос. Куюс, в окрестностях Каянчи) связаны с алтайским героическим эпосом. Это священные, издревле почитаемые места. Проводимое строительство и уничтожение этих мест обеднит не только национальную культуру алтайцев, но и общечеловеческую культуру.

Представляется необходимым относиться к этим памятникам не только как к объекту научного изучения, но в первую очередь как к святыням народа, к его культовым местам, существующим, судя по сюжету и характеру рисунков, десятки веков. Вырванные из композиционного контекста, из ландшафта и окружающих скал, они из живой святыни превращаются в лучшем случае в музейные экспонаты.

Духовная культура не может быть оценена в рублях. Сегодня, когда государственная политика нашей страны направлена на сохранение и возрождение духовных ценностей советских народов, необходимо крайне внимательное отношение к каждому памятнику, связанному с духовностью народа.

4.2.	Широкие археологические работы на Алтае только развертываются. Целые эпохи (неолит, средневековье, монгольское и послемонгольское время) не представлены археологическим материалом.

В последние годы открыты уникальные яркие памятники в горах Алтая, имеющие мировое значение. Это могильник Кара-Кол в соседнем регионе (у Онгудая) с многоцветными многофигурными композициями на стенках каменных ящиков, поразительная по реалистичности изображений каменная плита из пос. Озерное, не имеющая аналогов. Мы вправе ожидать подобные находки и в затапливаемом регионе.

4.3.	В природных (почвенных, климатических и др.) условиях
Горного Алтая погребальные памятники типа пазырыкских сохраняют

в мерзлоте (в деревянных камерах, устроенных на большой глубине) не только предметы из золота, но и изделия из дерева, кожи, шерсти, кости и т.п. Погребальные памятники такого рода находятся в условиях естественно возникшей консервации (мерзлоте) и по мере возможности раскапываются, исследуются и обогащают (и еще долго будут обогащать) историческую науку. Они являются ценным резервом, пока скрытым для нас, уникальных исторических источников для научного познания, своего рода музейным запасником, необходимым для будущего поколения ученых.

- Учтенное и реальное ожидаемое количество памятников
будет резко различным, т.к. памятники частью запаханы, а частью
не выявлены.

- Советскими археологами постоянно ведется работа по усовершенствованию методики археологических раскопок. В настоящее
время она далеко не совершенна. Если при обычных условиях можно
вскрыть часть памятника, оставив в будущем возможность проверки
выводов автора раскопок, то в условиях затопления мы этой возможности лишаемся. От исполнителей работ при этом требуется особо
точная методика, которой, во-первых, мы пока не обладаем, а во-
вторых, малыми силами в сжатые сроки, при слабом представлении о
характере памятника соблюдение даже современных методических требований крайне маловероятно. Мы при всем старании не сможем получить исчерпывающей информации о погибающих памятниках.

- Опыта сохранения наскальных рисунков у нас почти нет
(печальный опыт с распиливанием камня с петроглифами в Мугур Сарголе на Енисее при строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, при котором
не только разрушены композиции, но сохранен незначительный процент древних изображений, остальное ушло в каменную крошку) не в
счет. Мы не вправе жертвовать этим художественным наследием древних народов.

- Увеличение финансирования не играет существенной роли в
сохранении и изучении археологических памятников Средней Катуни,
т.к. на сжатые сроки, ни существующая методика не могут обеспечить полноценного изучения столь важного региона.

4.8.	Археологические исследования на Алтае действительно актуальны, что неоднократно подчеркивают авторы отчета. Необходимо
заполнить белые пятна древней истории алтайских народов, которая
является частью истории человечества.

Но актуальность исследований ни в коей мере нельзя связывать со спонтанными тотальными раскопками столь важного региона как долина Средней Катуни. Без владения тонкими методиками, на основании поверхностной разведки, без точного знания того, что мы потеряем, малыми силами специалистов за короткие сроки (10 - 12 лет) нельзя браться за разрушение неизвестного еще количества археологических памятников, среди которых предполагаются и памятники мирового значения. Эти действия нанесут непоправимый урон изучению истории Горного Алтая, на котором завязаны основные проблемы крупнейших степных цивилизаций, а значит, урон будет нанесен и советской исторической науке в целом. Судьба исторических памятников самым тесным образом связана с мироощущением и целостностью алтайского молодого этноса.

Тотальные раскопки не могут быть оправданы срочностью строительных работ в этом регионе.

4.9.	Современные алтайцы являются потомками тюркоязычного
населения Горного Алтая УI-IХ вв., что подтверждает этнографический материал по традиционной культуре алтайцев или их героический
эпос, лучшие произведения которого стоят в одном ряду с киргизским
эпосом Манас, узбекским Алпамыш, калмыцким Джангар и т.д. Исторические, этнографические и фольклорные материалы удостоверяют в
лице алтайцев потомков древних жителей Горного Алтая, составлявших
на протяжении по крайней мере полутора тысяч лет аборигенное население. Алтайцы на земле своих предков с ее роскошными пастбищами, кедровыми и прочими лесами, изобилующими промысловым зверем,
веками вели свое традиционное хозяйство, которое давало возможность вывозить из Алтая скот, шерсть, кожи, пушнину, кедровый
орех и т.д.

4.10.	Намерение возведения Катунской ГЭС отрицательно влияет
на межнациональные отношения и возбуждает национальное чувство рядовых алтайцев прежде всего через экологический фактор, так как
охранительное отношение к природе у алтайцев выступает традиционно

как нравственная категория их национальной культуры. Сложилась она исторически в глубокой древности и поддерживалась на протяжении многовековой истории алтайцев древним мировоззрением. Оно включало в себя аниматические и анимистические представления. Первое из них базировалось на оживотворении окружающей природы. Растущая трава, например, считалась "волосами Земли" и вырывать траву с корнем запрещалось, чтобы не причинить боль Земле” хотя "стричь", т.е. резать ножом или косить не возбранялось. Второе - отражало дуалистические представления об одухотворении природы, согласно которому каждый объект природы, например, гора или река, та или иная тайга, долина, озеро или ручей и т.д., имеет собственного духа, которого алтайцы называли "хозяином" (ээзи). Например, "хозяин горы" или "хозяин реки", и т.д. Они верили, что в ведении такого рода хозяев находятся деревья и кустарники, птицы и звери, рыбы и т.п. Духи-хозяева не дают людям наносить вред или ущерб местной природе, так как наказывают нарушителей запретов болезнями или какими-либо несчастьями. Здесь древняя нравственная категория выступает уже в виде запретов, санкционированных ранней формой религии, какой является алтайский шаманизм.

4.II. Горный Алтай сейчас пока остается благополучным районом страны в национальном вопросе. Веками сложившиеся отношения между русскими и алтайцами (по всем параметрам) пока вполне отвечают требованиям развития национальной культуры. Стабильная демографическая ситуация в какой-то мере определяет стабильность отношений, стабильность условий для развития культуры обеих частей населения области (алтайской и русско-говорящей).

Настоящая этнодемографическая система в Горном Алтае пока еще способна воспроизводить национальные формы культуры, традиции, язык, т.е. система эта пока продуктивна.

4.12. Вторжение в природу Горного Алтая в связи с намечаемым строительством Катунской ГЭС наносит удар по национальным чувствам алтайцев, вносит отрицательный элемент в межнациональные отношения автономной области. Эта акция, предпринимаемая без согласия алтайцев, без обсуждения этой проблемы с ними, даст им почувствовать свою национальную незащищенность.

Начало ассимилятивного процесса - середина XIX века, период

активного заселения Горного Алтая русским населением. К 1897 г. национальный состав региона представлял собой 76,2% алтайцев, 21,1% русских, 2,7% казахов. По переписи 1979 г., доля коренных жителей по отношению ко всему населению составляла 29$. Из девяти существующих ныне районов области только в трех алтайцы составляют большинство населения: в Онгудайском, Усть-Канском и Улаганском.

В рамках ассимилятивного процесса особое место занимают национально-смешанные браки, которые по сравнению с дореволюционным периодом за годы советской власти значительно выросли. Например, в бывшем Эликманарском районе число национально-смешанных браков выросло с 27,3% в 1935 г. до 43,4% в 1961 г. Больше половины детей, родившихся от национально-смешанных браков алтайцев, относят себя к русскому населению или к другим национальностям.

- В этнографическом аспекте со всей очевидностью возникает угроза историко-культурному развитию алтайского этноса не только в зоне строительства, но и в ГАО в целом. За счет притока работающих на строительстве, эксплуатации ГЭС, нарушения и уничтожения природных зон землепользования национальная, самобытная культура алтайцев, находящаяся и ныне в плачевном состоянии, будет
разрушена, воспроизводство языка, фольклора, обычаев, традиционных
форм ремесел, хозяйственных занятий окончательно исчезнет. Такой
удар по этнокультурному состоянию этноса наносить в наше время
уже невозможно и ничем не оправдано.

- Жители Горного Алтая считают, что Алтай нуждается в
щадящей перестроечной экономике, что резервы существуют внутри
экономики Горного Алтая: табунное коневодство, пчеловодство, производство кедровой живицы, пихтового и облепихивого масла, экологически чистых продуктов, создание биосферных заповедников, резерватов богатейшего уникального животного и растительного мира, создание   курортов и санаториев, археологических заповедников.

При предстоящем переводе Горно-Алтайской автономной области на хозяйственную самостоятельность необходимо сохранить традиционную отрасль хозяйства - скотоводство как важнейший фактор жизнеобеспечения и воспроизводства этноса, как условие обеспечения возможности межпоколенной трансляции национальной культуры.

Альтернативным путем развития экономики является создание в Горном Алтае в ближайшем будущем небольших промышленных предприятий по переработке пантов маралов, козьего пуха, овечьей шерсти, лекарственных трав, возрождение народных промыслов.

Расширение кумысолечения, увеличение числа мест в климатотерапевтических санаториях, организация центров народной медицины, создание плантаций лекарственных растений создадут предпосылки для превращения Горного Алтая во всесоюзную здравницу.

4.15. Приток пришлого населения повлечет напряженность в социальном плане (жилье, культурно-бытовые учреждения и т.д.), усугубит этническую ситуацию между местным алтайским, русским населением и мигрантами, повысит опасность разграбления природных богатств области (браконьерство, тотальное уничтожение растений, грибов, ягод, спекуляцию мехами, шерстью, пухом и т.д.), создаст непредсказуемый нравственный климат по отношению к духовному и культурному наследию алтайского народа.

Большую тревогу вызывает судьба Сумультинского заказника, площадь которого будет частично подвергнута затоплению, что входит в противоречие с существующим законодательным положением о статусе заказника. В целом его территория подвергнется массированному антропогенному воздействию, что скажется на состоянии и продуктивности охотничьих угодий не только заказника, но и всего Горного Алтая и нанесет невосполнимый ущерб государству в целом. Протест со стороны Госохотинспекции РСФСР при Исполкоме Горно-Алтайской автономной области от 5.У1.1987 г. имеется в материалах экспертизы проекта.

4.16."Экспедиционные исследования, выполненные ИКЭМ СО АМН СССР в 1988 г. в Горном Алтае свидетельствуют о выраженных проявлениях хронического воздействия подпороговых и околопороговых концентраций ртути на организм человека. Установлено, что в населенных пунктах с повышенной концентрацией ртути в питьевой воде возрастает содержание ртути в биологических средах человека и увеличивается доля людей с высоким риском нарушений функций печени, желудочно-кишечного тракта, психического здоровья, неврологических отклонений ... Представляется вероятным, что даже незначительное повышение фонового содержания ртути в среде обитания человека при-

ведет к массированному ртутному поражению населения бассейна Катуни и дальнейшему распространению токсических соединений в бассейне реки Оби" (Заключение академика АМН СССР В.П.Казначеева).

Результаты медико-биологических исследований неудовлетворительны, так как:

- отсутствует наиболее информативный показатель - уровень
содержания ртути в крови. Без этого показателя невозможно оценить
степень ртутной интоксикации;

- Совершенно нерасшифрованным остается утверждение авторов
о том, что отмечается "нарастание изменений в деятельности центральной нервной системы (психоэмоциональная напряженность, астенические синдромы, некоторые органические изменения желудочно-кишечного тракта, печени, легких);

- Процент обследованных людей (5%) крайне недостаточен для
приведенных авторами обобщенных выводов.

4.17. Обоснованием проекта не раскрыта система оздоровительных баз для населения области. Алтайцы не будут стремиться в эти зоны отдыха (также как и по конным тропам Алтая или на турбазы Телецкого озера). Надо помнить, что каждый этнос имеет свой сложившийся приоритет на виды отдыха, лодочные же прогулки, водные лыжи и т.п. вряд ли их привлекут. Так что о базе здоровья в районе водохранилища для населения Горно-Алтайской автономной области, как предполагают проектанты, говорить не приходится.

Советские туристы в местах водохранилищ сибирских ГЭС (кстати все они расположены в благоприятных природно-климатичсеких зонах) не отдыхают. Перспектива появления там баз отдыха, здравниц весьма призрачна. Берега рукотворных морей столь неприглядны и грязны, что подступиться к ним любой категории советский турист не может. Только что появившееся "море" в Тувинской АССР (зона затопления Саяно-Шушенской ГЭС) - неприглядное зрелище. Прежде же на этой территории были лучшие пастбищные угодья республики, скопление древних археологических памятников (не раскопанных полностью), святилища, поселения тувинского и русского народов.

Вызывает удивление утверждение проекта (раздел I, стр.73), что рекреационный потенциал ГАО не ухудшится, а даже улучшится за счет отдыхающих туристов при соответствующей инфраструктуре. Мож-

но заранее сказать, что в зоне ГЭС, водохранилища не только на Катуни, но и на других реках Сибири увидеть иностранного туриста будет невозможно. Иностранный турист с валютой отдыхает в экологически чистых, заповедных уголках природы. Промышленное освоение области (см. перечень промышленных производств) сделает ее, как и весь Горный Алтай в целом, непригодной для туризма вообще.

4.18. I января 1989 года наша страна подписала Конвенцию об охране Всемирного природного и культурного наследия (ЮНЕСКО ООН). Весь Горный Алтай должен быть целиком принят под охрану вслед за Байкалом. Долина реки Катунь, район Белухи, Телецкого озера и прителецкой тайги являются шедевром Природы и исторической памятью народа.

Важная задача для сохранения природы Горного Алтая - создание территориальной комплексной схемы охраны природы (ТерКСОП) этого региона. Материалы, подготовленные для проекта Катунской ГЭС, могут быть частично использованы для ТерКСОП Горного Алтая. Таким образом, хотя бы некоторая доля средств, потраченных на бесполезный проект, была бы использована для нужного дела.

Природный комплекс долины Катуни и ее природное окружение необходимо превратить в Государственный природный парк с широкой сферой деятельности - от сохранения путом установления полного заповедного режима для наиболее уникальных ландшафтов и местообитаний редких видов растений и животных до приема отечественных и иностранных туристов.

Создание подобной зоны сохранит уникальный исторический ландшафт и памятники древности, будет способствовать укреплению самосознания алтайского народа, а также послужит ярким примером духовного роста советсткого народа в целом.

1У. Выводы

- Горно-Алтайская автономная область и среднее течение реки Катунь обладают уникальными археологическими и культурно-историческими памятниками мирового значения, а также редкими природными и климатическими условиями.

- Институтом "Гидропроект" им. С.Я.Жука в составе проекта
собран большой и полезный материал по характеристике природных
условий, по оценке влияния гидроузлов на прилегающие территории.

После замечаний экспертизы Госплана РСФСР 1988 года проектировщиками был внесен ряд дополнений в состав проекта.

3.	Вместе с тем, до настоящего времени отсутствует комплексная схема экономического и социального развития Горно-Алтайской автономной области, в которой были бы оценены альтернативные варианты стратегии развития производительные сил. Это, в свою очередь, не дает возможности дать прогноз изменений природной среды при различных вариантах развития производительных сил, в том числе при различных вариантах энергообеспечения региона.

4.	Не разработана территориальная комплексная схема охраны
природы Горного Алтая.

5.	Не выполнен в проекте и анализ развития экологической
ситуации в регионе после сооружения ГЭС. Комплексного прогноза
по цепочке "гидротехнический объект - природа и ее охрана - экономика - социальные условия" в проекте нет.

7. Данные проведенных геохимических, гидрохимических и медико-биологических исследований указывают на ртутную геохимическую специализацию бассейна р. Катунь, свидетельствуют об опасности загрязнения вод, донных отложений и гидробионтов ртутью и сопутствующими тяжелыми металлами - мышьяком, сурьмой, свинцом, медью и др. В проекте эта опасность игнорируется и выводы излишне оптимистичны. Строительство ГЭС в речном бассейне, где расположены многочисленные месторождения и рудопроявления тяжелых металлов в любом варианте является созданием искусственного механического

и геохимического барьера, способствующего аккумуляции тяжелых металлов и превращению водохранилищ (Катунского, Чемальского, Новосибирского), особенно их приплотинных плесов, в отстойники загрязняющих веществ, где интенсифицируются процессы образования особо токсичной метилртути. Весь наш и зарубежный опыт геохимического изучения водохранилищ свидетельствует об этом. Заметная часть неорганической ртути и метилртути будет выноситься в нижний бьеф. Загрязнение ртутью низовий Катуни и Оби вплоть до Новосибирска сделают этот обширный регион опасным для здоровья людей.

7.	В проекте нет        крупномасштабной почвенной карты, что не позволяет дать прогноз изменения пойменных почв. Вместе с тем экспертиза показывает, что в случае реализации проекта ухудшится режим затопления поймы Оби, что в конечном итоге отразится на состоянии пойменных лугов - снижении их продуктивности

и сокращении площадей.

- Могут быть признаны достаточными выполненные доработки
по оценке потери сельскохозяйственных площадей, изымаемых в связи со строительством ГЭС, по схеме переселения из зоны водохранилища, нового строительства, в том числе производственных и животноводческих строений, в связи с переносом из зоны затопления
зданий и сооружений, по прогнозу переработки берегов.

- Изменение климата в районе водохранилищ Катунской и Чемальской ГЭС будет более существенным, чем указано в проекте, что приведет к утрате санитарно-курортной зоны Чемала.

- Вызывает большие сомнения правильность стоимостной оценки
различных природных комплексов, которые будут потеряны при строительстве ГЭС.

- При современном состоянии Обь-Иртышского бассейна в результате строительства Катунской и Чемальской ГЭС может быть уничтожен практически последний относительно чистый и малозатронутый антропогенным влиянием участок бассейна (система Верхней Оби и
собственно Катунь), своеобразный резерват ихтиофауны, что будет
невосполнимой потерей для бассейна в целом; изменение гидрологи-

ческого режима будет иметь самые негативные последствия для ихтиофауны; компенсационные мероприятия эти потери никак не будут компенсировать.

12.	Долина Катуни является колыбелью цивилизаций десятков народов скифской и тюркской семей народов нашей страны и других стран. В долине Катуни памятники их культуры наслоены друг на друга.

Долина средней Катуни связана с этносом и мироощущением алтайского народа и поэтому реализация проекта нанесет ущерб его духовной культуре.

- Археологическое изучение Горного Алтая только разворачивается. Актуальность исследований ни в коем случае нельзя связывать со спонтанными тотальными раскопками на территории среднего течения Катуни, т.к. ни сроки, ни современные методики не могут обеспечить полноценного изучения памятников столь важного региона. Судя по целому ряду уникальных памятников, исследованных за последнее время на территории Горного Алтая, в таком важном историческом регионе, как долина Катуни, чрезвычайно насыщенном археологическими объектами, с большой вероятностью в результате строительства Катунской и Чемальской ГЭС будут навсегда утрачены памятники мирового значения.

- Нерешенным остается вопрос о размывании алтайского этно
са в связи с развертыванием большого строительства и связанного
с этим притоком рабочей силы.

- Экспертная комиссия отмечает наличие общественного дви
жения в стране против строительства Катунской ГЭС (см. Приложение)

На основании вышеизложенного, учитывая экологическую опасность и угрозу утраты больших исторических, культурных и духовных ценностей, экспертная комиссия доработанный проект строительства Катунской ГЭС с контррегулятором Чемальской ГЭС отклоняет, признавая при этом нецелесообразность проведения дополнительных научных и производственных изысканий по проекту.

Экспертная комиссия:

- рекомендует Исполнительным комитетам Алтайского края и Горно-Алтайской автономной области совместно с Госпланом РСФСР и

Госстроем РСФСР, а также с привлечением общественных организаций решить вопрос о целесообразности продолжения части подготовительных работ, связанных с созданием социальной инфраструктуры;

-	настаивает на выполнении решения ГЭК Госплана РСФСР от

17 мая 1988 года об ускорении разработки Схемы развития и размещения производительных сил Алтайского края с выделением Горно-Алтайской автономной области на период до 2005 года с учетом создания рекреационных зон и природных резерватов в Горном Алтае и недопустимости развития там производств, наносящих ущерб окружающей среде.

-	считает целесообразным разработать территориальную комплексную схему охраны природы (ТерКСОП) Горного Алтая, использовав материалы проекта Катунской ГЭС, а также материалы других проектных

и научно-исследовательских организаций;

-	просит рассмотреть возможность превращения природного комплекса долины Катуни и ее природного окружения в полифункциональный Государственный природный парк и внесения долины Катуни в Список объектов Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО.

Н.Ф.Глазовский

Председатель экспертной комиссии, академик, член Совета ГЭЭ

доктор географических наук, член Совета ГЭЭ

доктор географических наук

Заместители председателя комиссии:

Б.Б.Прохоров

Т.С.Хачатуров

ученые секретари комиссии: ведущий инженер

инженер

Члены комиссии:

доктор географических наук

член-корреспондент АН СССР, член Совета ГЭЭ

доктор географических наук доктор географических наук доктор географических наук доктор географических наук доктор биологических наук кандидат биологических наук

Г.Н.0гуреева А.П.Погожева А.К.Прокофьев Г.С.Самойлова

кандидат исторических наук кандидат географических наук кандидат географических наук

кандидат географических наук кандидат исторических наук кандидат химических наук кандидат географических наук

В.Л.Косенко О.А.Шохина

Д.С.Павлов

К.Н.Дьяклнов

Т.В.Звонкова Н.С.Касимов А.Н.Кренке В.С.Ревякин

А.Н.Тюрюканов

С.С.Алексеев

В.П.Дьяконова

Р.И.Злотин

Б.А.Корнилов

кандидат химических наук

кандидат исторических наук

врач

инженер

филолог

Н.Г.Сторожук Н.И.Шатинова М.С.Выборноеа В.Г.Медведева В.Т.Самыков

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

об экспертизе доработанного проекта строительства  Катунской ГЭС

МЫ, Каташ С.С. - доктор филологических наук,

профессор Горно-Алтайского Государственного педагогического института (ГАГПИ),

Маринин А.И.  - кандидат географических наук, доцент, зав. кафедрой физической географии ГАГПИ,

Модина Т.Д.  - кандидат географических наук, доцент ГАГПИ,

Пустогоев Я.А. - директор Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы, кандидат исторических наук,

Шарабура Г.Д. - кандидат географических наук, доцент ГАГПИ,

Трунов Н.И.   -  председатель Горно-Алтайского областного   комитета по охране природы.

На основании   распоряжения Исполнительного комитета Совета

народных депутатов Горно-Алтайской автономной области от 23.06.89 г. № 178 р и в соответствии п.З приказа Государственного Комитета РСФСР по охране природы от 26.05.89 г. № 31

"Об экспертизе доработанного проекта строительства Катунской ГЭС", являясь членами экологической экспертной комиссии смотрели, с выездом на место, доработанные проектные материалы по вопросам, касающиеся водохранилища верхнего бьефа, по оценке изменения природных условий в зоне влияния ГЭС, эколологии, этнографии, археологии, охраны памятников истории и культуры, функционирования заповедников и заказчиков. Рассмотрели материалы, дополнительных исследований, проведенных Горно-Алтайским педагогическим институтом и Горно-Алтайским научно-исследовательским институтом истории языка и литературы, материалы и решение Всесоюзный научно-практической конференции "Проблемы горного природопользования" секции "Карст Алтае-Саянской горной области и сопредельных горных стран" (Горно-Алтайск, 23-25 мая 1989 г.) материалы и решение научно-практической конференции "Развитие производительных сил Горно-Алтайский автономной области в условиях регионального хозрасчета" (Горно-Алтайск, 1-2 июня 1989 г.).

Рассматриваемые материалы позволяют сделать вывод:

- Основные Замечания ГЭК Госплана РСФСР (1988 г.) институтом "Гидропроект" им. С.Я.Жука выполнены.

- Разработанная "Схема развития и размещения производительных сил Горно-Алтайской автономной области до 2005 г., предусматривает разработку комплексных мероприятий по вопросам охраны природы с учетом возможного влияния проектируемых гидроузлов на природные комплексы области. На основе "Схемы" разрабатывается план социально-экономического развития области на ХШ пятилетку и дальнейшие годы.

3.	Исследования, проведенные большим коллективом ученых Сибирского отделения АН СССР, Института экологической токсикологии Госкомприроды СССР, Физико-химического института АН УССР, МГУ, Алтайского государственного университета, Горно-Алтайского педагогического института, Алтайского сельскохозяйственного института, Читинского института природных ресурсов, Томского политехнического института, Гидропроекта им. С.Я.Жука и др. по определению уровней содержания ртути и др. тяжелых металлов в различных компонентах ландшафтов Горного Алтая показали, что геохимическая обстановка в районе строительства Катунской ГЭС не препятствует созданию водохранилища и не создает какой-либо угрозы окружающей среды и здоровью населения.

Учитывая полиметаллический фон Горно-Алтая, считаем целесообразным регулирование режима наполнения водохранилища в зависимости от результатов наблюдений за содержанием ртути и др. токсичных элементов в воде.

4. Исследования, того же Горно-Алтайского института по возможному изменению климата в связи со строительством водохранилища и состоянием карста в зоне затопления не являются противопоказаниями строительства ГЭС (прилагаются).

5.	Строительство ГЭС не вызывает существенного изменения ихтиофауны. В зоне заиления затопления осетровые нерестилища отсутствуют.

6.	Исследования Горно-Алтайского Государственного педагогического института и Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории языка и литературы позволяют сделать вывод о надуманной и искусственно созданной проблеме ассимиляции алтайцев и
уничтожения их как этноса в связи со строительством Катунской ГЭС
(прилагается).

- По вопросам сохранения исторических памятников разработана
и осуществляется программа археологических исследований в зоне затопления по эвакуации и созданию музея под открытым небом, с выделелением на эти цели 6,5 млн.руб.

- Для предотвращения ущерба животному миру от увеличения антропогенной нагрузки в зоне строительства ГЭС решением облисполкома от 14.02.89 г. создается Катунский Заповедник и расширяются границы Сумультинского Заказчика.

- Мы считаем, что строительство Катунской ГЭС явится мощным
фактором развития производительных сил области и на этой основе
получит свое всестороннее развитие интеллектуальный потенционал алтайского народа, укрепление его этноса, культуры, таланта и самобытности.

10.	Считать целесообразным с учетом природоохранных позиций,
необходимости ускорения социально-экономического развития Горно-Алтайской автономной области на основе развития производительных
сил рекомендовать к утверждению доработанный проект строительства
Катунской ГЭС.

Составлено в 4 экземплярах, из которых - 3 экз. передано в Совет экологической экспертизы, один - в Горно-Алтайский областной комитет по охране природы.

Подписали:

С.С.Каташ

А.М.Маринин

Т.Д.Модина

Я.А.Пустогачев

Г.Д..Шарабура

26.06.89 г. 	Н.И.Трунов